별첨	재해취약시설 점검표(실험실습실)

학교명		연락처	000-000-0000(010-0000-0000)
점검일	. . .	확인자	직급 성명 (서명)
점검자	직급 성명 (서명), 직급 성명 (서명)

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
▪ 실험실 관리현황
실험실과 연구실 분리 여부
개인보호구 비치․관리 상태
안전장비 구축․관리 상태
덕트(중앙시스템 경우) 및 필터 관리
실험실 내․외부 각종 안전정보 게시 및 비치 여부
▪ 유독물질 저장관리현황
유독물질 기록․관리 상태
유독물질 저장․보관 상태
유독물질 저장시설 관리 상태
유독물질 표시 관리 상태
▪ 폐기물 관리현황
폐액 전용용기 사용․관리 상태
폐기물 관리․처리 현황

별첨	재해취약시설(실험실습실) 점검 기준

※ 재해취약시설(실험실습실) 점검 기준은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」의 안전점검 및 연구실 설치·운영기준 등에 준하여 실시

점검 항목		점검 내용(예시)
실험실 관리현황	실험실과 연구실 분리 여부	· 격벽으로 명확하게 실험실과 연구실(오피스)의 분리되어 있는가?
	개인보호구 비치·관리 상태	· 연구활동에 적합한 보호구를 구비·비치하고 있는가?
	안전장비 구축·관리 상태	· 취급물질에 적합한 안전장비를 구축·관리하고 있는가? - 시약장, 국소배기장치(흄후드 등), 비상샤워장치
	덕트(중앙시스템 경우) 및 필터 관리	· 환기설비에 대하여 주기적으로 작동상태를 확인하고 있는가?
	실험실 내·외부 각종 안전정보 게시 및 비치 여부	· 실험실 내·외부에 연구실 안전 규정, 비상대응 매뉴얼 등을 비치하고 있는가?
유독물질 저장관리 현황	유독물질 기록·관리 상태	· 시설 내 보관 중인 시약을 적절히 관리하고 있는가? - 관리 현황(SAFE 등록, 엑셀 관리 등), 수량 파악 등 · 사고대비물질, CMR 물질, 특별관리 물질 등을 파악 및 관리하고 있는가?
	유독물질 저장·보관 상태	· 시약의 특성에 맞는 시약장에 보관하고 있는가?
	유독물질 저장시설 관리 상태	· 화학물질 성상별 분류하여 보관하고 있는가?
	유독물질 표시 관리 상태	· 모든 시약병(소분용기 포함)에 경고표지를 부착하였는가?
폐기물 관리현황	폐액 전용용기 사용·관리 상태	· 폐액 전용용기에 폐액을 배출하고 있는가? · 성상별 폐액 분류 및 적정라벨 부착·관리하고 있는가?
	폐기물 관리·처리 현황	· 폐기물을 지정된 장소에 배출하고 있는가?